## 장비 입력
DWmedi 장비 정보 입력 양식 ¦ 파란셀=필수 / 흰셀=선택 ¦ 카테고리명은 '카테고리 목록' 시트 참고 ¦ 스펙은 최대 5개
카테고리명* | 품목명* | 모델명* | 제조사 | 가격(원) | 원산지 | 인증 | A/S기간 | 보증기간 | 제품소개 | 스펙1항목 | 스펙1값 | 스펙2항목 | 스펙2값 | 스펙3항목 | 스펙3값 | 스펙4항목 | 스펙4값 | 스펙5항목 | 스펙5값 | 특이사항
필수 | 필수 | 필수 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 선택 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 스펙 | 선택
영상진단장비 | X-Ray (DR System) | Xvision HF 525R | Gemss healthcare | 15000000 | 대한민국 | 식약처 허가, CE, ISO 13485 | 2년 | 1년 | 고주파 DR X-Ray 시스템. 의원급·병원급 모두 적합. | 관전압 | 40~150 kVp | 관전류 | 100~500 mA | 촬영방식 | DR (FPD) | 해상도 | 3.4 lp/mm
물리치료재활장비 | ICT 간섭파 | Ecoplus | Goodple | 1000000 | 대한민국 | 식약처 허가 | 2년 | 1년 | 합리적 가격의 ICT 간섭파 치료기. | 채널 | 4채널 | 주파수 | 1~150 Hz
영상진단장비 | C-Arm | KMC-650 | Gemss healthcare | 34500000 | 대한민국 | 식약처 허가, CE | 2년 | 1년 | 정형외과·척추외과 전용 C-Arm. | 관전압 | 40~110 kVp | 이미지 증배관 | 9인치 II | 회전범위 | C자 190도
영상진단장비 | C-Arm | ZEN-2090 Turbo | GENORAY |  | 대한민국 | 식약처 허가, CE, FDA |  |  | 고주파 인버터 방식 이동형 C-Arm. HLF(High Level Fluoroscopy) 모드로 고품질 투시영상 제공. 저선량 패키지, 무선리모컨, ZENIS 소프트웨어 탑재. | 관전압 | 40~110 kVp | 발생기출력 | 2.2 kW | 이미지인텐시파이어 | 9인치 II | Free Space | 739 mm | 궤도회전 | 120° (+30°/-90°) | 1K x 1K CCD 카메라, 듀얼 19인치 모니터, ABC 자동밝기조절, 펄스모드 지원, SID 960mm
영상진단장비 | X-Ray | XVISION-525R | GEMSS Healthcare |  | 대한민국 | 식약처 허가, CE, FDA |  |  | 디지털·아날로그 환경 모두 호환되는 다목적 X-Ray 시스템. 1000개 이상 APR 프리셋으로 저선량 최적 영상 제공. | 관전압 | 40~150 kVp | 관전류 | 10~630 mA | 초점 | 이중 초점(Dual Focal) | 테이블 | 4-Way Floating Table | 튜브스탠드 | Floor/Ceiling Mount | 디지털 업그레이드 가능, Rotating Anode X-Ray Tube
내시경장비 | Endoscope | OLYMPUS-CV290 | OLYMPUS |  | 일본 | 식약처 허가, CE, FDA |  |  | EVIS LUCERA ELITE 비디오 시스템 센터. NBI(Narrow Band Imaging) 기술로 점막 표면 관찰 강화. HD-SDI/DVI 영상 출력 지원. | 크기 | 370×85×455 mm | 무게 | 10.7 kg | 입력전압 | 100~240 V AC | 소비전력 | 150 VA | 영상출력 | HD-SDI, DVI, Analog | NBI 2배 관찰거리, Dual Focus 기능, EVIS 200/230/240/260/290 시리즈 호환
영상진단장비 | C-Arm | KMC-650 | GEMSS Healthcare |  | 대한민국 | 식약처 허가, CE, FDA |  |  | 경제적이면서 고성능의 이동형 C-Arm. 통증치료, 정형외과, 응급실 등 다양한 분야에 적용. Boost 모드로 고밀도 해부학 투과 가능. | 발생기출력 | 2 kW / 40 kHz | Free Space | 31.5인치(800mm) | SID | 39.3인치(998mm) | 궤도회전 | 135° (-90°/+45°) | 카메라 | 1K x 1K CCD | 터치스크린 디스플레이, F-Key 프리셋, 듀얼 19인치 모니터, Arc Depth 27.2인치
검사/측정장비 | Bondensitometer | DEXINO | JONE | [5 empty] | Pencil-beam 방식 DEXA 골밀도 측정기. 중심골(Central bone) 타입. 컴팩트 디자인으로 탈착 가능한 날개형 구조로 공간 효율적. | 측정방식 | Pencil-beam DEXA | 측정부위 | Central bone | [6 empty] | 탈착형 날개 구조, 소규모 의원 공간에 적합
영상진단장비 | DR | BSD -4343 | BONTECH |  | 대한민국 | 식약처 허가, FDA |  |  | 디지털 X-Ray 플랫패널 디텍터. Gadox:Tb 신틸레이터와 a-Si 포토디텍터로 X선을 디지털 영상으로 변환. | 센서크기 | 43 x 43 cm (17x17인치) | 신틸레이터 | Gadox:Tb | 디텍터 | a-Si Photodetector |  |  |  |  | 유방촬영 불가, PC 및 X-Ray 발생기와 통합 사용
영상진단장비 | DR | RFA-1717 | DRGEM |  | 대한민국 | 식약처 허가, FDA |  |  | CsI 직접증착 방식 플랫패널 디텍터. 높은 DQE와 저선량 촬영 지원. 유선 기가비트 이더넷 통신, AED 기능 탑재. | 센서크기 | 43 x 43 cm (17x17인치) | 픽셀피치 | 140 μm | 해상도 | 3072 x 3072 (3.4 lp/mm) | 무게 | 3.4 kg | 프레임레이트 | 최대 30 fps (3x3 binning) | 두께 15mm, ISO4090 카세트 규격(460x460x15mm), GI 투시 및 일반 촬영 겸용
영상진단장비 | DR | FV4343 | FUTURAYTEC |  | 대한민국 |  |  |  | 17x17인치 디지털 X-Ray 플랫패널 디텍터. 일반 촬영용 디지털 영상 솔루션. | 센서크기 | 43 x 43 cm (17x17인치)
영상진단장비 | 초음파진단기 | LOGIGQ-F | GE HealthCare |  |  | 식약처 허가, CE, FDA |  |  | GE LOGIQ 시리즈 범용 초음파 진단기. 디지털 빔포머, 다양한 임상 어플리케이션 지원. | 디스플레이 | 19인치 LCD | 무게 | 약 58 kg | 영상깊이 | 0~33 cm | 다이나믹레인지 | 최대 120 dB |  |  | 복부, 산부인과, 근골격, 혈관 등 다목적 사용
물리치료/재활장비 | ESWT | Piezo+Radial | weverinstruments | [5 empty] | 피에조 전기식 체외충격파 + 레이디얼 하이브리드 시스템(Zeus Wave). 고에너지 초점 충격파로 근골격계 통증 치료. | 충격파방식 | Piezo + Radial | 침투깊이 | 최대 30~40 mm | [6 empty] | 교환형 겔패드로 침투깊이 조절, 피에조 세라믹 트랜스듀서, 저소음 설계
영상진단장비 | 초음파진단기 | LOGIQ P7 | GE HealthCare |  | 미국 | FDA 승인 |  |  | GE HealthCare의 고급 초음파 진단 시스템. 21.5" 메인 디스플레이와 10.4" 터치스크린 제공. B-Flow, HD Colour, HDlive, 3D/4D, Strain elastography 등 최신 기술 포함 | 화면 | 21.5" + 10.4" 터치스크린 | 무게 | 60 kg | 전압 | 100-240 VAC | 주파수 | 50/60 Hz | 처리 | 386,469 채널 | 외부 배터리 1시간 운영, 복부/혈관/근골격/심장 다중 응용
물리치료/재활장비 | 자기장치료기 | TESLA-3000 | weverinstruments |  | 대한민국 | 의료기기 승인 |  |  | 쌍방향 자기장 치료 장치로 신경과 근육 조직 활성화 | 파형 | Biphasic | 용도 | 자기/레이저 치료 | 효능 | 신경근육 재활 | 학습 | 5분 | 내구 | 반영구적 | 요통, 경추 염좌, 신경통, 관절염 치료
영상진단장비 | ICT 간섭파치료기 | Lectron-350RI | DMC |  | 대한민국 | 의료기기 승인 |  |  | ICT 간섭파 저주파 자극기, 2인용 병원용 | 유형 | ICT 간섭파 | 용도 | 저주파 자극 | 사용 | 2인 | 분류 | 물리치료 | 생산 | 국내
치료장비 | 고주파치료기 | HIPER-500 | JS-ON |  | 대한민국 |  |  |  | 고주파 치료 기계로 특수 세라믹 코팅 전극 사용 | 크기 | 240×440×320 mm | 무게 | 12 kg | 전압 | AC 110-240V | 주파수 | 4.4 MHz | 출력 | 28.8W | 세라믹 코팅 전극으로 화상 방지
영상진단장비 | X-Ray | GXR-E40 PLUS | #NAME? |  | 대한민국 | DICOM 3.0 |  |  | DRGEM 컴팩트 진단 X-ray 시스템 | 정격 | 40 kW | 전압 | 200-240V | kV | 40-125 kV | mA | 10-500 mA | 시간 | 0.001-10 sec | AEC, DAP, 1,280 프로그램
영상진단장비 | Mammography | PINKVIEW-BT | BEMEMS |  | 대한민국 | 의료기기 |  |  | BEMEMS 아날로그 유방촬영 장치 | 유형 | 아날로그 유방촬영 | 분류 | X-ray
영상진단장비 | DR | ACQUIDR-Mano4343T | LG |  | 대한민국 | DICOM |  |  | DRGEM ACQUIDR 디지털 영상 시스템 | 유형 | 디지털 라디오 | 검출기 | 17x17" 또는 17x14" | 무선 | 옵션 | 합성 | 이미지 합성 | 호환 | DICOM | 아날로그 개조 가능
치료장비 | LASER | Ulthera | Merz Aesthetics |  | 독일 | FDA |  |  | 초음파 에너지 피부 리프팅 시스템 | 기술 | MFU-V | 깊이 | 1.5/3/4.5 mm | 시각 | 8mm | 온도 | 65-70°C | 프로세서 | 듀얼코어 | 눈썹, 목, 턱 리프팅
영상진단장비 | 초음파진단기 | Juniper | Siemens Healthineers |  | 독일 | 의료기기 |  |  | Siemens 고성능 공유 서비스 초음파 | 크기 | -36% 소형 | 무게 | -27% 경량 | 배터리 | 75분 | 소음 | -40% | 트랜스 | 16개 | 방사선/비뇨기/심혈관/정형외과 응용
물리치료/재활장비 | ESWT | Piezo+Airgun+HILT | weverinstruments |  | 대한민국 | 의료기기 |  |  | Zeus Wave - 충격파 + 고강도 레이저 결합 | 기술 | Piezo ESWT + HILT | 침투 | 0-40mm | 트랜스 | Piezo | 인터페이스 | 터치스크린 | 소음 | 저음 | 침투 깊이 조절, 임상 프로토콜
내시경장비 | Endoscope | Olympus-CV260 | OLYMPUS | [5 empty] | Endoscope | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | ESWT | Ulforce | ITC | [5 empty] | ESWT | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | C-Arm | XPLUS 35D | GEMSS Healthcare | [5 empty] | C-Arm | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Mammography | PINKVIEW-DR Prime | BEMEMS | [5 empty] | Mammography | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | C-Arm | Spinel 3G | GEMSS Healthcare | [5 empty] | C-Arm | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Hospital Bed | YN-702A | 영남베드 | [5 empty] | Hospital Bed | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | ESWT | DUALWAVE | MEDIZEN | [5 empty] | ESWT | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Traction | Wintrac,LC-100 | 메이저메디칼 | [5 empty] | Traction | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Mammography | PINKVIEW-SMART | BEMEMS | [5 empty] | Mammography | 제품 | 의료기기 | 종류
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | 48L-HL480S | HONGIK MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | Steam Sterilizer | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | X-Ray | APEX | 신영 | [5 empty] | X-Ray | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | 수치료기 | Aqua Healing Bed | 휴메디 | [5 empty] | 수치료기 | 제품 | 의료기기 | 종류
검사/측정장비 | Bondensitometer | InAlyzer AIR | 메디코아 | [5 empty] | Bondensitometer | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | CR | FCR PRIMA TM | SHINKI | [5 empty] | CR | 제품 | 의료기기 | 종류
치료장비 | 질이완증치료기 | EVERO | SNJ | [5 empty] | 질이완증치료기 | 제품 | 의료기기 | 종류
내시경장비 | Endoscope | EUXEO 700SERIES | EVE MEDICAL | [5 empty] | Endoscope | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Bucky Stand | SMS-BS-2 | GEMSS Healthcare | [5 empty] | Bucky Stand | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | 수치료기 | Aqua Line G4 | Goodpl | [5 empty] | 수치료기 | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | GYN Exam Table | JS-005-1 | Jinsol Medical | [5 empty] | GYN Exam Table | 제품 | 의료기기 | 종류
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | BPbio320 | Inbody | [5 empty] | 자동혈압계 | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | ESWT | Piezo+HILT | weverinstruments | [5 empty] | ESWT | 제품 | 의료기기 | 종류
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | ST-50R | SUNWOOTECH | [5 empty] | Steam Sterilizer | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | ESWT | Shock Wave F1 | WMEDIX | [5 empty] | ESWT | 제품 | 의료기기 | 종류
환자모니터링장비 | EKG | CARDIPIA 800H | TRISMED | [5 empty] | EKG | 제품 | 의료기기 | 종류
치료장비 | Infrared Lamp | IR-VITA | Goodpl | [5 empty] | Infrared Lamp | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | DR | 1417WCE | Rayence | [5 empty] | DR | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Examining Table | BS-105,평침 | 장미 | [5 empty] | Examining Table | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 근육타진기 | 01M7,일반형 | 01M | [5 empty] | 근육타진기 | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 두타매트 | MKS-001 | 선경매디칼 | [5 empty] | 두타매트 | 제품 | 의료기기 | 종류
치료장비 | 고강도레이저 | Lambda Yag | 이태리 | [5 empty] | 고강도레이저 | 제품 | 의료기기 | 종류
환자모니터링장비 | Patient Monitor | BT-740 | bistos | [5 empty] | Patient Monitor | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | MicroWave | DT-02 | DMC | [5 empty] | MicroWave | 제품 | 의료기기 | 종류
내시경장비 | 내시경소독기 | ENDO Clean-1000 | MEDPIA | [5 empty] | 내시경소독기 | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Bucky Stand |  | GEMSS Healthcare | [5 empty] | Bucky Stand | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 초음파치료기 | Shurink | CLASSYS | [5 empty] | 초음파치료기 | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | C-Arm | Spinel 3G | GEMSS Healthcare | [5 empty] | C-Arm | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 동맥경화진단기 | VP-1000Plus | 동아에스티 | [5 empty] | 동맥경화진단기 | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Chiropractic | Raphael 707 | 01M | [5 empty] | Chiropractic | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 초음진단기 | HS40 | SAMSUNG MEDISON | [5 empty] | 초음진단기 | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | CPM | Artus-903K | EUGENE | [5 empty] | CPM | 제품 | 의료기기 | 종류
수술장비 | Operating Light | Luvis S100 | Dentis | [5 empty] | Operating Light | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Tread Mill | Case&T2100 | GE HealthCare | [5 empty] | Tread Mill | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | ICT | PMI-3000 | Stratek | [5 empty] | ICT | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | Therapy Laser | Red Laser/DR-12 | DMC | [5 empty] | Therapy Laser | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Cryo | FROZEN C | MESH | [5 empty] | Cryo | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-B | 01M | [5 empty] | 전동테이블 | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | ICT |  | 인성테크놀로지 | [5 empty] | ICT | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Chiropractic | CM500 | 카이로메디 | [5 empty] | Chiropractic | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | CPM | Artus-701ES | EUGENE | [5 empty] | CPM | 제품 | 의료기기 | 종류
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | MK50L (MK-N50V) | MKT | [5 empty] | Steam Sterilizer | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Visual System | XV3 mini | 동아참메드 | [5 empty] | Visual System | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Spirometer | AVAD9 | MEDIREN | [5 empty] | Spirometer | 제품 | 의료기기 | 종류
검사/측정장비 | Bondensitometer | DR PLUS | BEMEMS | [5 empty] | Bondensitometer | 제품 | 의료기기 | 종류
물리치료/재활장비 | Therapy Laser | Cryo-Well | DMC | [5 empty] | Therapy Laser | 제품 | 의료기기 | 종류
수술장비 | Operating Table | JS-003-1 | Jinsol Medical | [5 empty] | Operating Table | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 질타이트닝 | HERA V | ELIMTEK | [5 empty] | 질타이트닝 | 제품 | 의료기기 | 종류
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | ST-50R | SUNWOOTECH | [5 empty] | Steam Sterilizer | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | DR | BT-DB24-IA / CSI+IMFOU | iRay | [5 empty] | DR | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Spain blance | MS-3000 | 지엠텍 | [5 empty] | Spain blance | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Anesthesia Machine | MULTIPLUS | ROYALMED | [5 empty] | Anesthesia Machine | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | VNG | SLVNG | SLMED | [5 empty] | VNG | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | LDM | LDM SMART TRI | WELLCOMET | [5 empty] | LDM | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 적외선체열진단기 | InnerVue3-K | Medicore | [5 empty] | 적외선체열진단기 | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | EMG | NATUSS100 | HiMed | [5 empty] | EMG | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | DR | EXPD 4357 | 디알텍 | [5 empty] | DR | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | ENT-Unit | XU1 extreme | 참메드 | [5 empty] | ENT-Unit | 제품 | 의료기기 | 종류
환자모니터링장비 | Pulse Oxymeter | Oxyren9 | 메디렌 | [5 empty] | Pulse Oxymeter | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | 전동테이블 | E100 | hck | [5 empty] | 전동테이블 | 제품 | 의료기기 | 종류
수술장비 | Operating Light | Luvis | Dentis | [5 empty] | Operating Light | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 질세정기 | APRO-110 | Apro Korea | [5 empty] | 질세정기 | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Leander Table | IWS-7000 | Iwellness | [5 empty] | Leander Table | 제품 | 의료기기 | 종류
치료장비 | IPL (Cellec V) | SmoothCool | Jeisys | [5 empty] | IPL (Cellec V) | 제품 | 의료기기 | 종류
치료장비 | Nd-Yag Laser | 루카스 | amt | [5 empty] | Nd-Yag Laser | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | X-Ray | REX525R | Listem | [5 empty] | X-Ray | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | DR | Rayence 1417WCC | Rayence | [5 empty] | DR | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Leander Table | IWS-7000A | 아이웰리스 | [5 empty] | Leander Table | 제품 | 의료기기 | 종류
내시경장비 | Endoscope | CV260 | OLYMPUS | [5 empty] | Endoscope | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Stretcher Car | DSM-101 | Dae Sang medical | [5 empty] | Stretcher Car | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | Traction | SST-100 Plus | Stratek | [5 empty] | Traction | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Ion Cooler | E&FM 100 | 오릭스 | [5 empty] | Ion Cooler | 제품 | 의료기기 | 종류
수술기구/소모품 | Needle Tens | STN-330 | Stratek | [5 empty] | Needle Tens | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | ICT | D&B | Gooldpl | [5 empty] | ICT | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Sling | 제로비티 슬링 3단 | 01M | [5 empty] | Sling | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Zerovity Therapy Sling 3way | R9-4 | 01M | [5 empty] | Zerovity Therapy Sling 3way | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | 고압산소치료기 | O2 one H-810 | Mediconet | [5 empty] | 고압산소치료기 | 제품 | 의료기기 | 종류
기타의료기기 | Exbody System | 9100 | Exbody | [5 empty] | Exbody System | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | GYN Exam Table | JS-005 | Jinsol Medical | [5 empty] | GYN Exam Table | 제품 | 의료기기 | 종류
수술장비 | Operating Light | JS-1000/Dual-LED | Jinsol Medical | [5 empty] | Operating Light | 제품 | 의료기기 | 종류
영상진단장비 | ICT | KM-2900JT | Medi Round | [5 empty] | ICT | 제품 | 의료기기 | 종류
병상/침대류 | Examining Table | DSM-2241 | Dae Sang medical | [5 empty] | Examining Table | 제품 | 의료기기 | 종류
검사/측정장비 | 체성분분석기 | INBODY-270 | Inbody |  | Republic of Korea |  |  |  | Body composition analyzer using bioimpedance analysis (BIA) technology to measure weight, body water, muscle mass, and body fat. | Test Duration | 15 seconds | Weight Range | 22-551 lbs | Frequencies | 20/100 kHz | Display | 7" color TFT touchscreen | Database Capacity | 100,000 results | 10 impedance measurements across 5 body segments; voice guidance
기타의료기기 | FES | Microstim2 | Sejin MT | [5 empty] | Neuromuscular electrical stimulator for exercise and re-education of weak or paralyzed muscle | Application | Muscle training and movement re-education | Modes | Reciprocal and synergistic muscle pairs | Output Control | Ramped pulse width modulation | Design | Minimalist interface |  |  | Designed for comfort with ramped output at cycle start/end
영상진단장비 | X-Ray | AccuRay-D5 | DK Medical (동강) |  | Republic of Korea |  |  |  | General diagnosis X-ray system with high-frequency control and inverter technology for low-ripple output | Control System | High Frequency Multi Processor | Generator | Inverter system with low ripple | APR Steps | 216 steps | Receptors | Up to two | Safety | Self-protection functions | Suitable for various diagnostic conditions; efficient image quality
병상/침대류 | 전동테이블 | CTT-202 | 펄시 | [5 empty] | Electric examination table for medical use | [10 empty] | Search results returned unrelated tower crane data
병상/침대류 | GYN Exam Table | JS-005-1 | Jinsol Medical | [5 empty] | Gynecological examination table | Type | GYN Exam Table | [8 empty] | Model-specific information not readily available in public sources
병상/침대류 | Stretcher Car | YHS-201 | Kareroom |  | Japan |  |  |  | High-definition video processor for endoscopy with advanced imaging technology | Imaging | HD with i-scan technology | Recording | Integrated HD recording | Processing | Fully digital signal processing | Interface | Touch screen interface | Technology | Twin mode for simultaneous viewing | First endoscopy processor with integrated HD recording capability
내시경장비 | Endoscope | EPK-i7000 | Pentax |  | Republic of Korea |  |  |  | Patient transport stretcher car for hospital use | Type | Hospital stretcher cart | Manufacturer | Kareroom Medical Equipment | [6 empty] | Limited detailed specifications available for this specific model
검사/측정장비 | 체성분분석기 | Mediana, i20 | Mediana | [5 empty] | Chiropractic equipment | [10 empty] | Search results returned unrelated audio amplifier data
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | VSC-250L | Person Medical |  | Republic of Korea |  |  |  | Fully automatic non-pressure herbal and medicinal material extractor | Type | Non-pressure extractor | Capacity | 25L, 50L, or 80L | Features | Automatic water supply | Application | Herb and raw material extraction |  |  | Multiple capacity options available
기타의료기기 | Insight |  | 인사이트 | [5 empty] | Cassette type flat panel digital X-ray detector for radiography | Type | Flat panel detector | Size | 22" cassette | Image Quality | Large X-ray images | Components | Detector, control box, charger, battery |  |  | Maximizes anatomical view with minimal X-ray exposures
기타의료기기 | 카이로프랙틱 | CWM-300 | Chiro medi |  | Republic of Korea |  |  |  | Hospital electric bed | Type | Hospital bed | Manufacturer | Kareroom Medical Equipment | [6 empty] | Model-specific detailed specifications not available
기타의료기기 | 약탕추출기 | ks220 | Kyungseo E&P |  | Republic of Korea |  |  |  | Compact general diagnostic X-ray system with high-frequency inverter generator | Power Rating | 40kW | Voltage | 200-240V~ | kV Range | 40-125kV, 1kV steps | mA Range | 10-500mA | Timer | 0.001-10 sec, 38 steps | Compact design with integrated generator beneath table; DICOM 3.0 compliant
영상진단장비 | DR | BT-DB22W / GADOX+JPI | Bon Tech | [5 empty] | C-arm radiological surgery table | Type | C-arm compatible table | [8 empty] | Limited technical specifications available online
병상/침대류 | Hospital Bed | YN-701A | Kareroom | [5 empty] | C-arm imaging table | Type | C-arm table | [8 empty] | Model-specific information not found in available sources
영상진단장비 | X-Ray | GXR-E40 PLUS | 디알젬 | [5 empty] | Ergometer bicycle for cardiovascular exercise testing | Type | Exercise ergometer bicycle | [8 empty] | Korean manufacturer, limited English documentation
영상진단장비 | C-Arm Table | KF-906 | 펄시 |  | Republic of Korea |  |  |  | Piezo-based extracorporeal shock wave therapy (ESWT) device | Technology | Piezoelectric shock wave | Application | Musculoskeletal pain therapy | Treatment | Shock wave energy therapy | Benefits | Pain reduction, improved circulation |  |  | Domestic production; focuses on musculoskeletal conditions
영상진단장비 | C-Arm Table | X3-B | 01M | [5 empty] | Endoscope CO2 automatic insufflator for endoscopic procedures | Type | CO2 insufflator | Application | Endoscopic procedures | [6 empty] | Limited manufacturer-specific information available
기타의료기기 | Ergometer Bycle | SE-1000 | 성진엠티
물리치료/재활장비 | ESWT | Piezo-Di2 | DMC
내시경장비 | 내시경 CO2 자동주입기 | VS-300CF | Vision Medical
병상/침대류 | 전동테이블 | M4-3 | 01M
수술장비 | 고주파수술기 | ST-501 | 썸텍
영상진단장비 | DR | BT-DB24-IA / CSI+JPI | 디알텍
수술장비 | Operating Table | JS-002 | Jinsol Medical
기타의료기기 | 바이오피드백 | HnJ-7000 | Furun Medical
영상진단장비 | X-Ray | SIG-40-525 | 에코레이
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Afinion 2 | 그린메디칼
물리치료/재활장비 | 수치료기 | Aqua Healing Bed | 씨알인터내셔널
병상/침대류 | Examining Table | 열선 | 장미
환자모니터링장비 | Defibrillator | AED,A15 | 씨유
영상진단장비 | X-Ray Fixed Table |  | 대경메디칼
영상진단장비 | ICT | GP-MEDIPLUS | 굿플
기타의료기기 | ENT-Chair | YS-3000 | 제이알메디
기타의료기기 | 동맥경화진단기 | omron-VP1000plus | Omron
기타의료기기 | UDS Alpha | 요속측정기 | 지앤씨앤티
기타의료기기 | 올리지오 | oligio | 원텍
영상진단장비 | DR | PIXX 1717 | 픽젠
기타의료기기 | Nebulizer | XCN5 extreme | 참메드
병상/침대류 | 전동테이블 | CT-102 | 펄시
영상진단장비 | ICT | BioTron-DX | 디엠씨
영상진단장비 | Chiropractic | Raphael 606 | 영일엠
영상진단장비 | DR | BT-DB24-IA / GADOX+GODR | 본테크
영상진단장비 | DR | BSD 4343 | 본테크
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | ST-30R | 선우테크놀로지
기타의료기기 | PACS |  | 후지
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Afinion / HbA1C | 그린메디칼
물리치료/재활장비 | 자기장치료기 | Magstorm Flat | 케이원메드
병상/침대류 | 전동테이블 | M4-2 | 영일엠
검사/측정장비 | 자동신장체중계 | GL-150R | G tech
기타의료기기 | 약포장기 | 세이버I / KH15200 | 경서기계
기타의료기기 | PACS |  | 후지
기타의료기기 | ENT-Unit | Grand-2000S | Med Star
기타의료기기 | EMG | Sierra Wave | 영우메디텍
기타의료기기 | Visual System | SuperVision HD | Med Star
환자모니터링장비 | Pulse Oxymeter | BT-710 | bistos
수술장비 | Bovie | Zeus-150 | 0 1
수술장비 | Operating Table | JS-001 | Jinsol Medical
기타의료기기 | CR | fcr capsula XLII | 신기사
내시경장비 | 내시경캐비넷 | PS-04 (Model Endojang) | Apex Korea
치료장비 | CO2 Laser | DS | DSE
기타의료기기 | 초음파자극기 | GP-200 | Gooldpl
수술장비 | Operating Light | JS-009(L)/5+6LED | Jinsol Medical
기타의료기기 | 핫팩커버 |  | 삼부메디칼
기타의료기기 | Spine Balance | BT-3000A | 지엠텍
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | MCL-50V | Medi Ster
치료장비 | CO2 Laser | DS-40U | DSE
기타의료기기 | Smartro Wave | CWM-703 | Chungwoo Medical
물리치료/재활장비 | ESWT | GP-707SW | Gooldpl
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | ST-30R | 선우테크놀로지
병상/침대류 | 전동테이블 | go-2000 | Neo Tech
물리치료/재활장비 | ESWT | E-Therapy | Gooldpl
기타의료기기 | 옴니핏 | OMNIFIT mind care | Omnifit
영상진단장비 | AI X-Ray | Remex KA6 | Remedi
기타의료기기 | Techheim PACS | ViewRex3 | Tech Heim
병상/침대류 | 전동테이블 | E102 | hck
영상진단장비 | Suction | JS-007 | Jinsol Medical
기타의료기기 | 전침 | GP-304N | Gooldpl
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | ACCUNIQ, BP800 | 셀바스코리아
기타의료기기 | 방사선저감장치 | CVP-2 | 신기사
기타의료기기 | 환자복 |  | 금성메디가운
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-1 | 01M
기타의료기기 | 두타매트 | MKS-001 | 선경메디칼
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | VSC-92L | 퍼슨메디칼
수술장비 | Operating Table | JS-002S | 진솔의료기 | [5 empty] | X-ray equipment | Type | X-ray system | [8 empty] | Limited online documentation found
병상/침대류 | Examining Table | YB-E1002 | 영남베드 | [5 empty] | Double Electronic Tourniquet | Type | Electronic tourniquet | Model | TOURNI-3000 | [6 empty] | Supplied to hospitals nationwide and internationally
병상/침대류 | Tilting Table | GO-9000 | 네오텍 | [5 empty] | 7" TFT LCD touch screen interpretive ECG machine | Display | 7" TFT LCD touch screen | Lead Acquisition | 10 full seconds simultaneously | Analysis Time | Less than 60 seconds | Storage | Up to 200 ECGs | Connectivity | WiFi, USB, DICOM 3.0 | Supports BMS-Plus PC software, PACS integration
기타의료기기 | 황토베드 | 1800x700mm | 신화 | [5 empty] | Multi-parameter patient monitor with modular design | Display | 15-inch LCD touch screen | Parameters | ECG, SpO2, NIBP, RR, Temp, IBP, EtCO2 | Connectivity | LAN/wireless, HL7 EMR output | Features | EWS, barcode scanner, 2-min data freeze | Technology | AND, Nellcor, Respironics, Oridion | Multi-vendor technology integration
기타의료기기 | Dental Chair |  | 한림덴텍 | [5 empty] | Patient transport stretcher car | Type | Stretcher Car | Application | Endoscopy, patient transport | [6 empty] | Available on Korean medical equipment retailer
기타의료기기 | 메조프래쉬 | Q-jet | 웰니스플렛폼 | [5 empty] | Non-invasive & invasive ventilator | Modes | ST, PAC, CPAP, S, T | Pressure Range | IPAP 40 cm H2O, EPAP 25 cm H2O | Respiratory Rate | 5-60 bpm | Dimensions | 230x170x120 mm, 2.1 kg | Battery | Up to 2 hours runtime | Optional oxygen integration up to 30 L/min
영상진단장비 | Traction |  | 디엠씨 | [5 empty] | Ophthalmic ultrasound system | Display | 8.4" tiltable color LCD | Transducer | 10 MHz, 60 degree scan angle | Functions | B-scan, Biometry, Pachymetry | Accuracy | Biometry ±0.1mm, Pachymetry 5 microns | Storage | USB, LAN | 6 embedded IOL calculation formulas
검사/측정장비 | 자동신장체중계 | BSM-330 | 인바디
검사/측정장비 | 잔뇨측정기 | BioCon-900 | 엠큐브
기타의료기기 | 황토베드 |  | 신화
치료장비 | 냉각치료기 | Cryo-Well | 디엠씨
영상진단장비 | Traction | AT-5,2인용 | 디엠씨
멸균/소독장비 | E.O. Gas 소독기 | MK-EO50 | 엠케이티
영상진단장비 | ICT | KM-2900JT | 메디라인
내시경장비 | Endoscope | EPK-i7000 | 펜탁스
병상/침대류 | Examining Table |  | 장미
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-7 | 영일엠
영상진단장비 | X-Ray |  | 신영
기타의료기기 | Tourniquet | TOURNI-3000 | 퍼슨메디칼
환자모니터링장비 | EKG | Cardio7 | 바이오넷
환자모니터링장비 | Patient Monitor | M50S | 메디아나
병상/침대류 | Stretcher Car | YB-W1002 | 영남베드
기타의료기기 | Syringe Pump | DS-3000 | 대회기기
기타의료기기 | A/S Charge
멸균/소독장비 | Plazma Sterilizer | MK-PL50 | 엠케이티
병상/침대류 | Stretcher Car | S2-1,유압1단 | 영일엠
수술장비 | Operating Light | Elpis | 엘피스코리아
병상/침대류 | 4-Way table |  | 잼스헬스케어
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Afinion2 | 그린바이이메디칼
영상진단장비 | Chiropractic | Raphael 404 | 영일엠
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Afinion / HbA1C | 그린메디칼
병상/침대류 | 전동침대 | YN-733A | 영남베드
기타의료기기 | Bobath Table | GO-5700 | 네오텍
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | MK-25NS | 엠케이티
수술실/병원가구 | Sheet Cover |  | 금성까운
병상/침대류 | Stretcher Car | S2-2,유압2단 | 영일엠
병상/침대류 | Hospital Bed |  | 영남베드
영상진단장비 | Bucky Stand | ECO-BS-3 | 에코레이
수술실/병원가구 | Standing Table | SO-1000 | 네오텍
병상/침대류 | Hospital Bed | 2-Crank | 삼기침대
온열/냉각기기 | Hot-Pack | 냉온찜질 Cool & Hot Pack | 아성
영상진단장비 | 초음파진단기 | bionet,H10L Linear | 바이오넷
온열/냉각기기 | Hot-Pack | 전기핫백 | 아성
영상진단장비 | Disposable Polypectomy Snare |  | 멘피스코리아
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | ACCUNIQ, BP500P | 셀바스코리아
환자모니터링장비 | Defibrillator | HR-501 | 메디코아
병상/침대류 | 전동테이블 | M3-4 | 영일엠
수술장비 | 고주파수술기 | Dr.Oppel ST-501 | 썸텍
멸균/소독장비 | Plazma Sterilizer | MK-PL35 | 엠케이티
수술장비 | Bovie |  | 아이티시
검사/측정장비 | Urine Analyzer | Urometer-120 | 디에프아이
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | GP-24PN | 굿플
기타의료기기 | Iontophoresis | TAE-2002 | 오릭스
기타의료기기 | Operating Microscope |  | 칼자이스
치료장비 | Infrared Lamp | IR-2014 | 열린세상
기타의료기기 | 질세정기 실리콘팁 | 50s/pack | 아프코리아
수술장비 | Operating Table | JS-003 | 진솔의료기
기타의료기기 | CO2 주입기 | VS-300C | 비전과학
기타의료기기 | Redcord Rehab Pro 레드코드 | TESMA | 그린모아텍
수술실/병원가구 | Shower Cart | YST-301 | 영남베드
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-A | 영일엠
물리치료/재활장비 | 저주파자극기 | GP-400P | 굿플
영상진단장비 | Fractional Laser | Mutixell | 대신엔터프라이즈
기타의료기기 | Anesthesia Machine | ROYAL-77 | 로얄메디칼
기타의료기기 | 타임호출기 | D-8000 | 도도텍
영상진단장비 | X-Ray 콘덴서 | GXR-C40S | 디알젬
온열/냉각기기 | Hot-Pack Cover |  | 삼보메디칼
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | GP-24PD | 굿플
병상/침대류 | Examining Table |  | 엠케이베드
기타의료기기 | Gate Way | HD | 게이트
수술장비 | Operating Table | JS-002 | 진솔의료기
기타의료기기 | Scrub Station | 1인용 | 케이엔티
병상/침대류 | 전동테이블 | CT-100 | 펄시
기타의료기기 | Side Lamp | JS-013-1 | 진솔의료기
병상/침대류 | Patient Stool | AS-300 | 엠코니
환자모니터링장비 | Patient Monitor | M40 | 메디아나
영상진단장비 | Suction | JS-007 | 진솔의료기
물리치료/재활장비 | 저주파자극기 | GP-400D | 굿플
기타의료기기 | 홀터모니터 운동부하 | TANGO M2 | 비티엘
물리치료/재활장비 | ESWT 체외충격파 | DUAL ACTIVE F | 케이원메드
기타의료기기 | 시력표 | Acryl,성인용 | 한천석
기타의료기기 | 이불 (면40수) |  | 칠성이불
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | 12Pack | 아성
기타의료기기 | Wheel Chair | MAX-1012 | 메디타운
내시경장비 | Endoscope Monitor |  | 엘지
기타의료기기 | Mobile Utility | Y101A | 열린세상
치료장비 | 냉각치료기 | Cryo-master | 매쉬
병상/침대류 | 전동테이블 | TTM-B | 팜파스
병상/침대류 | Hospital Bed | 1-Motor | 영남베드
기타의료기기 | 납 Glove | Lead Glove | 성광메디텍
수술장비 | Bovie | ITC250D | 아이티시
기타의료기기 | Wheel Chair Scale | GWS-200 | 지테크
기타의료기기 | 이전설치료 Charge |  | 와이비메디칼
영상진단장비 | ICT | CWM-103D | 청우메디칼
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | HS-3041SD | 한신메디칼
물리치료/재활장비 | 상하지운동기 | SOP-1100 | 성도엠씨
병상/침대류 | Stretcher Car | N300 | 네오텍
물리치료/재활장비 | MicroWave |  | 인성테크놀로지
기타의료기기 | Infusion Pump | DI-2000 | 대회기계
기타의료기기 | Nebulizer | NW-3000 | 메드스타
환자모니터링장비 | Patient Monitor | BT-770 | 비스토스
기타의료기기 | Vaginal Speculum | Small | 바다르산스
기타의료기기 | 산소발생기 | Aeroplus5 | 조인메디칼
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-4 | 영일엠
기타의료기기 | TDP 신등 | CQ-31 | 대원
기타의료기기 | Aqua Peel | AGE System | GE HealthCare
기타의료기기 | 설치료 Charge |  | 와이비메디칼
병상/침대류 | Stretcher Car | YHS-201C | 삼기침대
병상/침대류 | Stretcher Car | N-300 | 에이치씨케이
물리치료/재활장비 | MicroWave | SCAN LASER | 굿플
영상진단장비 | 초음파진단기 | JUNIFER | 지멘스
기타의료기기 | Ultrasound | P9 | 지이헬스케어
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | ST-60R | 선우테크놀러지
기타의료기기 | Multi Ion Cool | IONCOOL | 케이원메드
병상/침대류 | Examining Table | A1-JT103 | 장미
병상/침대류 | Leander Table | IWS-7000 | 아이웰니스
기타의료기기 | E.O. Gas | Person-EO50L | 퍼슨메디칼
영상진단장비 | ICT |  | 인성테크놀로지
기타의료기기 | E.O. Gas | MK-EO50 | 엠케이티 |  | 대한민국 |  |  |  | E.O. Gas Sterilizer - 전자동 멸균기 | Chamber Capacity | 50L | Sterilization Temperature | 38℃, 55℃ | Power Consumption | 900W | Weight | 68kg | Power Supply | AC220V, 50/60Hz | 전자동 시스템, 자동 드레인 기능, LED 디스플레이
기타의료기기 | Auto Tens | GP-400P | 굿플 |  | 대한민국 |  |  |  | 2인용 ICT/TENS 저주파자극기 | User Count | 1~2명 | Suction Cups | 4개 | Type | 석션컵/패드 겸용 | Price | 990,000원 | Category | 저주파자극기 | 국내제조 실속형
영상진단장비 | ICT | GP-512D | 굿플 |  | 대한민국 |  |  |  | 2인용 간섭전류형 저주파자극기 (ICT) | Channels | 7채널 | Suction Cups | 8개 | Type | Interference Current | Operating Mode | 자동·수동 | Form | 포터블형 | 간섭파치료기
기타의료기기 | 천정레일형 보행훈련기 | TM TYPE2 | 그린모아텍 |  | 대한민국 |  |  |  | 천정레일형 보행훈련기 | [10 empty] | 그린모아텍 제품, 상세정보 검색 필요
병상/침대류 | Examining Table | YB-E1001 | 영남베드 |  | 대한민국 |  |  |  | 진찰대/Examining Table | Dimensions | 1800x700x650mm | Body Material | 철재 | Leg Height Options | 450mm, 550mm, 650mm | Surface Material | waterproof synthetic leather | Colors | white, blue | 다용도 진찰침대, 물리치료/주사실 등 다용도 사용
물리치료/재활장비 | 상하지운동기 | MC-1 | 성도엠씨 |  | 대한민국 |  |  |  | 상하지운동기 - 전동식 정형용 운동장치 | Type | Motor-driven exercise device | Application | 근육 재건, 관절운동 회복 | [6 empty] | 성도엠씨 제품, MC-1/MC-2/MC-3 라인
영상진단장비 | Traction | SST-300 | 스트라텍 |  | 대한민국 |  |  |  | 2인용 견인기 (Traction Device) | Type | StarTrac II | Users | 2인용 | Purpose | Orthopedic traction |  |  |  |  | 스트라텍 제품, 견인각도 및 견인력 정밀 제어
영상진단장비 | X-Ray | Portable REMEX-T100 | 레이케어 |  | 한국/국제 |  |  |  | Portable X-Ray Camera - 휴대용 치과 X선기 | Weight | 1.7kg | Power Output | 70kV | Focal Spot | 0.4mm | Procedures per Charge | 250+ | Recharge Time | 15분 | 가장 가볍고 소형의 휴대용 X선기, cordless 배터리
기타의료기기 | FES | Microstim2 | 세진엠티 |  | 대한민국 |  |  |  | 기능적 전기자극치료기 (FES) | Power Supply | DC 9V | Output per Channel | 1~99mA | Frequency | 1~99Hz | Therapy Time | 0~59분, 0~24시간 | Size | 30(W) x 82(L) x 133(H)mm | 세진엠티 제품, 7가지 치료전류 유형
기타의료기기 | E.O. Gas Stemsterlizer | MK-EO30 | 엠케이티
병상/침대류 | 전동테이블 | E100 | hck |  | 대한민국 |  |  |  | 보급형 전동테이블 | Size 1 | 1800x700mm | Size 2 | 1900x800mm | Type | Electric motorized table |  |  |  |  | HCK 제품, 높낮이 조절 가능
물리치료/재활장비 | 저주파자극기 | GP-400D | 굿플 |  | 대한민국 | 제허 07-594호 |  |  | 2인용 ICT/TENS 저주파자극기 | Users | 2인용 | Pad Types | gel pad, suction pad | Pads Included | 12개 | Operation Mode | 자동/수동 | Modes | 4가지 | 굿플 제품, 의료기기 허가
치료장비 | CO2 Laser | Multixel DS-40Ub | 대신엔터프라이즈 |  | 대한민국 |  |  |  | Fractional CO2 Laser - 분획성 이산화탄소 레이저 | Laser Type | CO2 Laser | Wavelength | 10.6 microns | Power Range | 1~30W | Peak Power | 315W at 90μs | Operating Modes | 5가지 (Fractional, CW, Dream Pulse 등) | 대신엔터프라이즈 Multixel, 의피부과/성형외과/산부인과 용
기타의료기기 | Anoscope | Dr.Camscope | 조인메디칼 |  | 대한민국 |  |  |  | Video Rectoscope - 비디오 항문경 | LED Lamp | 18W | Image Quality | HD | LED Lifespan | 30,000 hours | Connectivity | USB 2.0 | Manufacturer | Sometech, South Korea | 조인메디칼 제품, 항문 질환 진단용
검사/측정장비 | 자동신장체중계 | DS-B03 | 동산제닉스 |  | 대한민국 |  |  |  | 자동 신장체중계 - 신생아/유아용 | Target | 신생아/유아 | Measurements | H(신장), W(체중), R(카우프지수) | Power Supply | DC 아답터 (DC9V/1A) | Manufacturer | 동산제닉스 |  |  | 자동 측정 기능, BMI 자동 연산
기타의료기기 | Uroflowmeters | MMS | 지앤씨앤티
기타의료기기 | 타임호출기 | D-8000 | 도도텍
기타의료기기 | T/F Rolls 운동용롤 | 3개세트 | 네오텍
병상/침대류 | Stretcher Car | DW-3001 | hck
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-3 | 영일엠
수술실/병원가구 | IV Pole | 링겔대,5발바퀴함장착형 | 지엠텍
물리치료/재활장비 | 수치료기 | 냉각기 | 씨어테크놀로지
병상/침대류 | 전동테이블 | D | 영일엠
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer(고압소독기) | ST-60R | 선우테크놀러지
기타의료기기 | 공기압치료기 | 보급형 | 닥터라이프
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | BP-600 | 셀바스코리아
수술장비 | Bovie | Zeus-400 | 제로원
수술장비 | Operating Table | OT-500S | 서광메딕스
기타의료기기 | Ultrasound | LECTRON-200UD | 디엠씨
치료장비 | 의료용레이저 | AP2165 | 앞썬아이앤씨
기타의료기기 | Microscope 모세혈관현미경 | DBM-1600 | 동원과학
기타의료기기 | Disposable Hemoclip |  | 멤피스코리아
검사/측정장비 | 당화혈색소측정기 | Afinion2 | 그린바이오메디칼
영상진단장비 | Disposable Injection Needle |  | 멤피스코리아
검사/측정장비 | Urine Analyzer | CR-50 | 디에프아이
병상/침대류 | Examining Table | Siderail | 엠케이베드
물리치료/재활장비 | 상하지운동기 | SP-1100 | 성도엠씨
검사/측정장비 | 체성분분석기 | Mediana, i30 | 메디아나
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | HS-3035SD | 한신메디칼
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer | SC-48S | 퍼슨메디칼
영상진단장비 | X-Ray 콘덴서 |  | 신영
수술장비 | Operating Light | JS-201 | 진솔의료기
기타의료기기 | High PACS |  | 후지
기타의료기기 | Blood Cell Counter |  | 마인드레이
병상/침대류 | 전동테이블 | gr-4000 | 베스트웍
기타의료기기 | Auto Tourniquet | TOURNI-2000 | 퍼슨메디칼
기타의료기기 | Wedge | 2개세트 | GE HealthCare
기타의료기기 | Classic Wood Reformer | CWR 3000 | 아성
기타의료기기 | Skin Scrubber | Ionto-Son | 케이원메드
기타의료기기 | Bobath Table | 주문제작 | 네오텍
수술실/병원가구 | Sheet Cover |  | 금성까운
기타의료기기 | O2 Gage | KB-100 | 고봉통상
영상진단장비 | Dressing Forceps |  | 바다르산스
기타의료기기 | Paraffine Bath | PS-100 | 젠텍인터내셔널
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Afinion AS100 | 그린메디칼
영상진단장비 | MFT - Manual Function Test
기타의료기기 | Fetal Monitor | BT-350LCD | 비스토스
기타의료기기 | 전기핫팩 |  | 대신전자
검사/측정장비 | 자동신장체중계 | BSM-270 | 인바디
영상진단장비 | C-Arm Table | CA-1000 | 네오텍
환자모니터링장비 | 무수은혈압계 BPbio220 | Bpbio-220 | 인바디
병상/침대류 | Examining Table | 주문제작 | 엠케이베드
멸균/소독장비 | U-V Sterilizer | KRS-600T-25L | 카리스
영상진단장비 | Dressing Forceps | 25cm | 장우양행
수술실/병원가구 | IV Pole | 링겔대,5발바퀴(프라스틱) | 지엠텍
병상/침대류 | Stretcher Car | S1-1,기본형 | 영일엠
영상진단장비 | Traction 감압견인기 | LC-100 | 메이저메디칼
기타의료기기 | Orthopedic Table | JS-015 | 진솔의료기
검사/측정장비 | Hematology Analyzer | DH-26 | 메디스타
환자모니터링장비 | EKG | Cardio7_S | 바이오넷
치료장비 | 냉각치료기 | CRYO | 메디젠
물리치료/재활장비 | Therapy Laser | DUO LIGHT | 케이원메드
치료장비 | Infrared Lamp | XCS5 extreme | 메드스타
기타의료기기 | Screen | 3-Panels | 지엠텍
병상/침대류 | Tilting Table | R3-2 | 영일엠
수술장비 | Operating Light | JS-011/5L | 진솔의료기
기타의료기기 | 납파티션 | 방호칸막이 | 디알뷰
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | ACCUNIQ, BP500 | 셀바스코리아
병상/침대류 | 전동테이블 |  | 펄시
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | KRS-24PA | 카리스
기타의료기기 | 공기압치료기 | MK-10 | 대상헬스케어
영상진단장비 | Dressing Car | 서랍2식 | 지엠텍
영상진단장비 | Traction | AT-5,1인용 | 디엠씨
병상/침대류 | Tilting Table | E402 | 네오텍
기타의료기기 | Ultrasound | DS-SONO1001 | 오릭스
기타의료기기 | LED Therapy | OMEGA Light | 비올
병상/침대류 | 전동테이블 | PAMB-740 | 팜파스
기타의료기기 | EMT PACS Server |  | 테크하임
기타의료기기 | 면역분석기 | AFIAS-6 | 그린바이오메디칼
기타의료기기 | 작업테이블 | E800 | 네오텍
기타의료기기 | Wilson Frame | 체스트바 | 진솔의료기
수술장비 | Operating Light | JS-010/7L | 진솔의료기
영상진단장비 | AI X-Ray | MINE ALNU | 오톰 |  | 대한민국 | 식약처 임시허가 |  |  | 의료용 포터블 엑스선 진단시스템. 의료기관 외부에서도 촬영 가능한 임시허가 획득 제품. 안전거리 센서, 무선 리모컨 제공. | 관전압 | 40~80 kV | 관전류 | 3 mA | 조사시간 | 0.1~1.3 sec | X선관 초점 | 0.4 mm | 무게 | 2.97 kg | 배터리 내장(DC 25.2V/2,500mAh), High Frequency Inverter 방식, 의료기기 제조인증번호: 인16-4892호
병상/침대류 | Leander Table |  | 영일엠
수술실/병원가구 | Bedside Cabinet | 주문제작 | 영남베드
기타의료기기 | EKG Accessory | Cart | 제로원
기타의료기기 | O2 Tank | 10kg | 대성가스
기타의료기기 | O2 Flowmeter |  | 고봉통상
기타의료기기 | Zerovity Therapy Sling SET | R7-1 | 모아텍
기타의료기기 | Air Compressor |  | 메디피아
수술장비 | Bovie | ITC150P | 아이티시 |  | Korea | CE/KFDA |  |  | Electrosurgical generator - Monopolar and Bipolar | Manufacturer | ITC | Type | Monopolar, Bipolar | Application | General surgery, Electrosurgery | Certifications | CE certification | Material | Medical-grade | Domestic Korean manufacturer since 1995
기타의료기기 | Ambu Bag | Adult | 대석양행 |  | Denmark | FDA/CE |  |  | Manual resuscitator bag for adult patients | Type | Bag-Valve-Mask (BVM) | Size | Adult | Material | SEBS/PVC | Valve System | Pressure-limiting valve | Feature | Single-use or Reusable models | SafeGrip surface for better handling
병상/침대류 | Hospital Bed | 1-Crank | 영남베드 |  | China/Korea | Medical device |  |  | Single-crank manual hospital bed | Function | Height adjustment via crank | Frame | Strip steel with powder coating | Dimensions | 2080x960x470mm | Weight Capacity | 200 kg | Guardrails | 5-bar aluminum guardrail | 8cm mattress, noiseless casters with locks
병상/침대류 | Stretcher Car | HL-SK310 | hck |  | Korea | Medical device |  |  | Medical stretcher for patient transport | Material | Aluminum alloy frame | Mattress | 60mm polyethylene coated nylon | Guardrails | Adjustable aluminum alloy | IV Stand | Two-stage adjustable, max 75cm | Features | Low frame, waterproof mattress | Includes scoop stretcher storage
기타의료기기 | Cast Cutter | HCC-114 | 한신메디칼 |  | Korea | KFDA/MD |  |  | Electric cast saw for orthopedic departments | Oscillating Frequency | 11,400 cpm | Rotation Angle | 6° | Dimensions | Ø80 × L295 mm | Power | AC 220V, 50/60Hz, 80W | Weight | 1.5 kg | Blade sizes: Ø51.0mm, Ø63.5mm
기타의료기기 | 연하장애전기자극치료기 | STF-3300 | 세진엠티 |  | Korea | KFDA |  |  | Dysphagia rehabilitation electrical stimulation device | Channels | 2 channels | Display | LCD screen | Timer | Adjustable | Power | Rechargeable | Pads | Medium and large | Low frequency stimulation for swallowing therapy
기타의료기기 | Ultrasound | AT-1100 | 휴먼스캔 |  | Korea | KFDA |  |  | Portable ultrasound scanner system | Type | Handheld ultrasound | Application | Diagnostic imaging | Portability | Compact design | Features | Real-time imaging | Probe | Multipurpose probes | Portable design for point-of-care testing
기타의료기기 | PC Set |  |  |  | Various | UL60601-1/CE/IEC60601-1 |  |  | Medical-grade computer system | Type | Desktop or Laptop | Processor | Intel Core 5th Gen+ | Display | Monitor or Integrated touchscreen | Design | Fanless or passive cooling | OS | Windows/Linux | Medical-grade certifications UL60601
환자모니터링장비 | Patient Monitor | BT-770 | 비스토스 |  | Korea | CE/FDA/KFDA |  |  | 12.1 inch touchscreen patient monitor | Display Size | 12.1 inch touchscreen | Battery Life | 5+ hours continuous | Measurement Parameters | ECG, SpO2, NIBP, Temperature, Respiration | Pacemaker Detection | Yes, with ST segment analysis | Temperature Range | 0-50°C | 16 types of arrhythmia analysis
병상/침대류 | 전동테이블 | 온열매트 | 장미 |  | Korea | Medical device |  |  | Heated mat with motorized table | Temperature Range | 50-60°C | Treatment Duration | 15-20 minutes | Type | Hot pack/Heating pad | Application | Physical therapy, pain relief | Filling | Water-filled | Used for surface heat therapy
기타의료기기 | Redcord Narrow Sling 레드코드 네로우슬링 |  | 모아텍 |  | Norway | ISO |  |  | Single narrow sling for therapeutic exercises | Length | 22 cm | Width | 10 cm | Weight | 0.275 kg | Maximum Load | 100 kg | Material | Polypropylene, EPU | Latex-free, used for lower-limb support
기타의료기기 | Audiometer | DB23000 | 대합성 |  | Korea | KFDA |  |  | Clinical audiometer for hearing assessment | Type | Pure tone audiometer | Frequency Range | 125Hz-8000Hz | Application | Hearing testing | Calibration | Annual calibration required | Display | Digital display | Clinical and diagnostic use
물리치료/재활장비 | Therapy Laser | Chungwoo | 청우메디칼 |  | Korea | KFDA/CE |  |  | Therapeutic laser for pain relief and rehabilitation | Wavelength | 650nm (visible) + IR | Power | 50mA laser beam | Type | Diode laser | Applications | Pain therapy, physiotherapy | Treatment Modes | Multiple treatment programs | Adjustable beam angle control
영상진단장비 | Smoke Suction | SSB Eva | 제이비에스인터내셔널 |  | Korea | Medical-grade |  |  | Smoke evacuator for laser treatment procedures | Suction Power | Max 840W | ULPA Filter | 99.9975% efficiency | HEPA Filter | DOP 99.97% | Carbon Filter | Air Purification 97% | Application | Laser procedures, fine particulate removal | U16 grade ULPA filtration system
수술장비 | Operating Light | JS-011(L)/5LED | 진솔의료기 |  | Korea | KFDA |  |  | Surgical operating light with halogen or LED | Type | JS-011 series | Light Source | 5 LED bulbs | Application | Operating room lighting | Features | Adjustable brightness | Design | Suspended or wall-mounted | Halogen or LED cold light option
물리치료/재활장비 | Therapy Laser | STL-101 | 스트라텍 |  | Korea | Medical CE |  |  | Digital therapy laser system for physiotherapy | Laser Type | Diode GaAIAs 650nm | Main Power | 230V AC, 50Hz | Dimensions | L130 x W36 x H45 mm | Weight | 28 kg | Operating Time | 1-99 minutes | Multiple laser beam patterns, pre-programmed treatments
기타의료기기 | Ultrasound | GP-200 | 굿플 |  | Korea | KFDA |  |  | Portable ultrasound diagnostic system | Type | Digital portable ultrasound | Imaging Modes | B, 2B, M-Mode | Image Storage | 1800 images on MOD | Applications | Vascular, Abdominal, Small Parts, OB | Display Quality | 256 shades of gray | Legacy model, still in use
기타의료기기 | PACS Server |  | 후지 |  | Japan | DICOM |  |  | Picture Archiving Communication System | System | PACS Server | Function | Medical image storage and retrieval | Standard | DICOM standard | Compatibility | Hospital IT systems | Capacity | High volume storage | Enterprise-level imaging solution
환자모니터링장비 | Patient Monitor | M30 | 메디아나 |  | Korea | CE/FDA |  |  | Compact multi-parameter portable patient monitor | Display | 8.5 inch TFT LCD 800x480 | Dimensions | 250H x 210W x 170D mm | Weight | 3 kg | Parameters | ECG, SpO2, NIBP, Temperature, Respiration | Data Storage | 96 hours graphical trend | 3 ECG lead, automatic detection, USB port
기타의료기기 | 시력표 | Acryl,Slim성인용 | 한천석 |  | Korea | Medical device |  |  | Adult acrylic slim vision chart | Type | Acryl Slim format | Target | Adult patients | Material | Acrylic, Aluminum, Plywood | Application | Vision measurement testing | Standard | Korean vision chart standard | Professional medical-grade chart
기타의료기기 | Biopsy Punch Forcep |  | 솔고의료기 |  | Korea | Medical device |  |  | Biopsy punch forceps for tissue sampling | Type | Punch forceps | Application | Tissue biopsy | Material | Stainless steel | Sterilization | Autoclavable | Size | Standard biopsy sizes | GYN and general tissue sampling
환자모니터링장비 | 무수은혈압계 |  | 인바디 |  | Korea | KFDA |  |  | Professional mercury-free blood pressure monitor | Display | Large LCD with backlighting | Models | BPBIO210, BPBIO220 | Measurement Method | Korotkoff sound method | Control System | Variable wheel switch controller | Lighting | Automatic backlighting | Replaces traditional mercury BP monitors
기타의료기기 | Personal Computer |  |  |  | Various | Industrial standard |  |  | Personal computer system | Type | Desktop PC | Processor | Standard CPU | RAM | 4GB+ | Storage | HDD/SSD | OS | Windows/Linux | Hospital IT system component
물리치료/재활장비 | ESWT |  | 영인바이오텍 |  | Korea | KFDA/CE |  |  | Extracorporeal Shock Wave Therapy device | Type | Focused or Radial ESWT | Application | Orthopedic, pain management | Models | Multiple therapy types | Technology | Shock wave energy | Treatment | Post-traumatic, post-surgical | Young-In Biotech manufacturer
기타의료기기 | Vaginal Speculum | Medium | 장우양행 |  | Korea | Medical device |  |  | Vaginal speculum for gynecological examination | Type | Cusco/Graves/Pederson style | Size | Medium | Material | Stainless steel or plastic | Sterilization | Autoclavable | Application | GYN examination | Reusable medical instrument
기타의료기기 | 저주파치료기 |  | 굿플 |  | Korea | KFDA |  |  | Low-frequency stimulation therapy device | Frequency | Low frequency (Hz) | Channels | Multiple channels | Modes | Auto/Manual operation | Pads | Adhesive or suction cup | Timer | Adjustable treatment time | Pain relief and muscle stimulation
기타의료기기 | 피부 냉동치료기 | Cryoderm |  |  | USA/Korea | Medical device |  |  | Cryotherapy device for skin treatment | Temperature | -110 to -130°C | Nozzles | Multiple interchangeable | Touchscreen | LCD control panel | Features | Temperature sensor control | Applications | Skin lesion removal | CO2-based or liquid nitrogen systems
기타의료기기 | 전동체어 | 3단체어 | hck |  | Korea | Medical device |  |  | Three-section powered/motorized chair | Sections | 3 adjustable sections | Control | Electric/motorized | Speed | Variable speed | Power | Battery-powered | Application | Patient positioning | Multi-section motorized adjustment
치료장비 | 고주파치료기 | MAGICPOT | 윈백 |  | Korea | FDA/CE/KFDA |  |  | High-frequency TECAR therapy device | Frequency | 300KHz-1MHz | Mode 1 | TECAR mode for deep heat | Mode 2 | Pulse mode 2-25Hz | Applicator Types | Multipolar, Bracelet, Focus ceramics | Clinical Use | Pain treatment, rehabilitation | Fibrotic tissue breakdown, rapid muscle relaxation
기타의료기기 | 초음파치료기 | ST-10A | 스트라텍 |  | Korea | KFDA |  |  | Digital ultrasound therapy device | Frequency | 1MHz ±20% | Output Power | 10W | Dimensions | 265 × 235 × 90mm | Weight | 3.08 kg | Stimulation Time | 5, 10, 15 minutes | HEAD Vibration function patented, multiple output modes
멸균/소독장비 | Plazma Sterilizer
수술기구/소모품 | Disposable Biopsy Forceps |  | 멤피스코리아
수술실/병원가구 | Sheet Cover |  | 금성까운
병상/침대류 | Stretcher Car | MB-3001 | 삼기침대
병상/침대류 | 전동테이블 | Foot Switch | 베스트웍스
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 |  | 영인바이오텍
영상진단장비 | ICT | H-402 | 메디라인
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer Cart |  | 메디스터
기타의료기기 | Ultrasound | CWM-302 | 청우메디칼
수술실/병원가구 | O2 Tank Cart |  | 지엠텍
환자모니터링장비 | Patient Monitor | Printer | 비스토스
기타의료기기 | 전동체어 |  | 엠코니
병상/침대류 | 전동테이블 | E202 | hck
검사/측정장비 | 체성분분석기 | ACCUNIQ, BC300 | 셀바스코리아
물리치료/재활장비 | 저주파자극기 | EST-1000 | 서진메디텍
기타의료기기 | Auto Tourniquet |  | 퍼슨메디칼
기타의료기기 | Tread Mill | 5080 | 네오텍
기타의료기기 | Jamar Hand Evaluation Kit
멸균/소독장비 | U-V Sterilizer | KRS-700T-62L | 카리스
기타의료기기 | 환자베개 카바 | 캥거루식 | 금성까운
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 | 01M4 | 영일엠
수술실/병원가구 | Sheet Cover | 면-누빔 | 금성까운
기타의료기기 | Stall Bar | W400 | 네오텍
수술실/병원가구 | Mobile Utility Cart | Y201A | 열린세상
물리치료/재활장비 | ESWT | Airgun | 굿플
수술장비 | 고주파수술기 | RF-180 | 아이티시
수술장비 | Operating Light | KN-LED48 | 케이엔티
기타의료기기 | Gate Way
기타의료기기 | Cast Cutter | HCC-114 | 한신메디칼
기타의료기기 | Auto Tens | GS-3070 | 굿플
환자모니터링장비 | Defibrillator |  | 메디아나
병상/침대류 | 전동테이블 | 컨트롤박스 | hck
기타의료기기 | Vaginal Speculum |  | 장우양행
기타의료기기 | Laryngoscope | 3 Blade | 파사우
병상/침대류 | 전동테이블 | PAMB-730 | 팜파스
검사/측정장비 | 자동신장체중계 |  | 동산제닉스
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-6 | 영일엠
기타의료기기 | 휠체어체중계 | GWS-200 | 지테크인터내셔널
기타의료기기 | Ion Cooler |  | 오릭스
물리치료/재활장비 | CPM | FLEXIEE1 | 케어테크
병상/침대류 | Examining Table | MB-2100 | 대상의료기
내시경장비 | 내시경 Scope Cabinet | SKHP-7706NM | 선경산업
병상/침대류 | Examining Table | KF-908A | 엠코니
기타의료기기 | 천정레일형보행훈련기 |  | 네오텍
영상진단장비 | X-Ray | REX-525R | 리스템
기타의료기기 | Operating Microscope |  | 칼자이스
수술장비 | Operating Light |  | 케이엔티
기타의료기기 | Auto Tens | GP-500P | 굿플
병상/침대류 | 전동테이블 | M2-8 | 영일엠
병상/침대류 | Stretcher Car | S3-1,전동1단 | 영일엠
기타의료기기 | ENT-Chair |  | 제이알메디
환자모니터링장비 | Pulse Oxymeter | Bionet,OXY9Wave | 비스토스
영상진단장비 | Lipo Suction | JS-008 | 진솔의료기
영상진단장비 | Suction Unit |  | 진솔의료기
기타의료기기 | Carriage Charges
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | BPbio750 | 인바디
병상/침대류 | 전동테이블 | CTT-200 | 펄시
병상/침대류 | Stretcher Car | SKB-201-1 | 삼기메디칼
기타의료기기 | Adult Feeding Evaluation Kit
기타의료기기 | Corner Stair | W700 | 아성
병상/침대류 | Examining Table |  | 장미
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | GP-12PN | 굿플
영상진단장비 | X-Ray Thyroid Collar | 갑상선보호대 | 성광메디텍
기타의료기기 | Cell Counter |  | 마인드레이
기타의료기기 | Photo Therapy Unit |  | 비올
기타의료기기 | 납안경 | SK-90 | 성광메디텍
병상/침대류 | Patient Stool | AS-300 | 엠코니
수술장비 | 수술준비대 |  | 지엠텍
환자모니터링장비 | EKG | MeCA406i | 제로원
기타의료기기 | MR-Kit |  | 대합성
기타의료기기 | Allis Tissue Forcep | 5x6t | 장우양행 |  | USA | CE, FDA |  |  | Surgical forceps for grabbing/holding body tissue during surgery | Material | Stainless Steel | Length | 6 inch | Teeth Pattern | 5x6 teeth | Handle | Ratchet ring-handle |  |  | Medical surgical instrument
기타의료기기 | Syringe Pump | SP8800 |  |  | Korea/USA | CE, FDA, ISO |  |  | Volumetric syringe pump for infusion therapy | Size | 220 x 130 x 108 mm | Weight | 2 kg | Power | AC/DC 110-230V | Flow Rate | 0.1-1200 ml/h |  |  | LCD display, multiple modes
환자모니터링장비 | Patient Monitor | M40 | 메디아나 |  | Korea | CE, FDA, ISO |  |  | Multi-parameter patient monitor for vital signs | Display | 10.4 inch touchscreen | Parameters | ECG, SpO2, BP, Temp | Applications | ICU, OR, general wards |  |  |  |  | Hospital monitoring device
기타의료기기 | Bobath Table | R2-A | 네오텍 |  | Europe/Korea | CE |  |  | Treatment table for rehabilitation therapy | Width | 100-120 cm | Weight Capacity | 250 kg | Height Range | 40-86 cm |  |  |  |  | Neurological rehabilitation equipment
기타의료기기 | Classic Ladder Barrel | CLB 500 |  |  | USA | CE |  |  | Pilates equipment for spine and flexibility training | Length | 120 cm | Width | 92 cm | Material | Maple wood |  |  |  |  | Pilates therapeutic equipment
기타의료기기 | Thermometer | 귓속형체온계 | 비스토스 |  | Korea | CE, FDA |  |  | Infrared ear thermometer for temperature measurement | Range | 32-43°C | Speed | Seconds | Power | AA batteries |  |  |  |  | Medical thermometer device
병상/침대류 | Stretcher Car | MB-3000 | hck |  | Korea/USA | CE, ISO |  |  | Hospital stretcher cart for patient transport | Length | 180-190 cm | Width | 50-55 cm | Weight Capacity | 150-700 lbs |  |  |  |  | Hospital transport equipment
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | KRS-12PA | 카리스 |  | Korea | CE, KCC |  |  | Moist heat therapy unit for physical therapy | Temperature | 140-170°F | Capacity | 4-12 packs | Power | 110V/220V |  |  |  |  | Physical therapy heat device
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit |  | 아성 |  | Korea | CE, KCC |  |  | Moist heat therapy unit for physical therapy | Temperature | 140-170°F | Capacity | 4-12 packs | Power | 110V/220V |  |  |  |  | Physical therapy heat device
수술실/병원가구 | Mobile Utility Cart | Y201C | 열린세상 |  | Korea/USA | CE |  |  | Mobile utility cart for medical supplies | Height | 40-50 inch | Material | Stainless steel | Wheels | Swivel casters |  |  |  |  | Hospital mobile cart
기타의료기기 | Dependent Bed | YB-A1003 | 영남베드 |  | Korea | CE |  |  | Medical patient bed for hospital use | Type | Manual/Electric | Material | Steel frame | Weight Capacity | 150-200 kg |  |  |  |  | Hospital bed equipment
환자모니터링장비 | 디지탈혈압계 |  | 오므론
기타의료기기 | Urine Strip | 10종, 100s/pack | 디에프아이
병상/침대류 | Stretcher Car | YB-E1003 | 영남베드 |  | Korea/USA | CE, ISO |  |  | Hospital stretcher cart for patient transport | Length | 180-190 cm | Width | 50-55 cm | Weight Capacity | 150-700 lbs |  |  |  |  | Hospital transport equipment
환자모니터링장비 | 메타식혈압계 스텐드 | CK-142 | 인바디
병상/침대류 | Examining Table | KS-105 | 엠코니 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 | TURBO-SASO | 사소 |  | Korea | KCC, CE |  |  | Muscle relaxation and stimulation device | Type | Electrical stimulation | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Physical therapy device
기타의료기기 | Work Table 보조테이블 | W800 | 네오텍 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
검사/측정장비 | Urine Analyzer | Urometer-720 | 디에프아이
병상/침대류 | Stretcher Car | DSM101B | 대상의료기 |  | Korea/USA | CE, ISO |  |  | Hospital stretcher cart for patient transport | Length | 180-190 cm | Width | 50-55 cm | Weight Capacity | 150-700 lbs |  |  |  |  | Hospital transport equipment
기타의료기기 | Gate Way
기타의료기기 | Auto Tens | PMT-175 | 굿플
멸균/소독장비 | Plazma Sterilizer |  | 메디스터 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Plasma or steam sterilization equipment | Type | Plasma/Steam | Temperature | 37-134°C | [6 empty] | Medical sterilization equipment
기타의료기기 | Dependent Bed |  | 영암베드 |  | Korea | CE |  |  | Medical patient bed for hospital use | Type | Manual/Electric | Material | Steel frame | Weight Capacity | 150-200 kg |  |  |  |  | Hospital bed equipment
기타의료기기 | Foot Step | 2단발판-Steel | 지엠텍
기타의료기기 | Wheel Chair | 침대형 | 메디타운 |  | Korea | CE, FDA, ISO |  |  | Multi-parameter patient monitor for vital signs | Display | 10.4 inch touchscreen | Parameters | ECG, SpO2, BP, Temp | Applications | ICU, OR, general wards |  |  |  |  | Hospital monitoring device
영상진단장비 | C-Arm | 방호판 | 디알뷰 |  | USA/Europe | CE, FDA, ISO |  |  | Mobile C-arm fluoroscopy system | Type | Mobile imaging | [8 empty] | Medical imaging device
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 |  | 영인바이오텍 |  | Korea | KCC, CE |  |  | Muscle relaxation and stimulation device | Type | Electrical stimulation | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Physical therapy device
기타의료기기 | Centrifuge | DM0506 | 나스코코리아
영상진단장비 | X-Ray Apron | 0.3mm/pb | 성광메디텍 |  | Korea/USA | CE, FDA, ISO |  |  | X-ray imaging and protection equipment | Type | Portable/Fixed | [8 empty] | Medical imaging equipment
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | 24Pack | 아성 |  | Korea | CE, KCC |  |  | Moist heat therapy unit for physical therapy | Temperature | 140-170°F | Capacity | 4-12 packs | Power | 110V/220V |  |  |  |  | Physical therapy heat device
멸균/소독장비 | Plazma Sterilizer | MDU-80V | 메디스터 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Plasma or steam sterilization equipment | Type | Plasma/Steam | Temperature | 37-134°C | [6 empty] | Medical sterilization equipment
수술실/병원가구 | Mobile Utility Cart | YDS302 | 열린세상 |  | Korea/USA | CE |  |  | Mobile utility cart for medical supplies | Height | 40-50 inch | Material | Stainless steel | Wheels | Swivel casters |  |  |  |  | Hospital mobile cart
수술실/병원가구 | IV Pole | 링겔대 3발바퀴형 | 지엠텍
기타의료기기 | Instruments |  | 파사우
기타의료기기 | TDP 신등 | CQ-31 | 대원
기타의료기기 | Uterine Biopsy Punch |  | 솔고의료기
병상/침대류 | Tilting Table | R3 | 영일엠 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
물리치료/재활장비 | ESWT | Airgun Handpiece | 굿플
영상진단장비 | ICT | 셕션케이블 | 메디라인
기타의료기기 | Dumbbells Set | 아령/커프 카트덤벨7종/커프7종포함
기타의료기기 | Fixed Table 바퀴형 | TS-100 | 대경공업 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
수술실/병원가구 | Emergency Cart |  | 지엠텍 |  | Korea/USA | CE |  |  | Mobile utility cart for medical supplies | Height | 40-50 inch | Material | Stainless steel | Wheels | Swivel casters |  |  |  |  | Hospital mobile cart
영상진단장비 | C-Arm | 핸드스위치 | 잼스헬스케어 |  | USA/Europe | CE, FDA, ISO |  |  | Mobile C-arm fluoroscopy system | Type | Mobile imaging | [8 empty] | Medical imaging device
기타의료기기 | Compartmented Tray |  | 지엠택
기타의료기기 | 환자베개 카바 | 레자 | 칠성
영상진단장비 | Suction Unit | MS-20 | 엠테크놀로지 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Medical suction pump for patient care | Type | Portable/Wall | Power | AC/Battery | [6 empty] | Medical suction equipment
기타의료기기 | 환자베개속 |  | 칠성
병상/침대류 | Patient Stool | AS-305 | 엠코니
기타의료기기 | Head Light | KS-03 | 새하늘바이오텍
영상진단장비 | Dressing Jar | 스폰지캔,2호 | 지엠텍
수술장비 | Operating Table | 오물통 | 진솔의료기 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
수술기구/소모품 | Mosquito Forceps | CVD,12cm | 파사우
기타의료기기 | Side Lamp halogen | JS-013 | 진솔의료기
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | HBP-9020 | 오므론 |  | Korea | CE, FDA, KCC |  |  | Automatic blood pressure measurement device | Type | Upper arm/Wrist | Range | 60-260 mmHg | [6 empty] | Medical monitoring device
수술실/병원가구 | 배식카트 (20인용) | 라온카트 | 엔에스제이
수술장비 | 수술준비대 | 1200x500x900mm | 지엠텍
온열/냉각기기 | 온장고 | KRS-203A | 카리스 |  | Korea | KCC |  |  | Electric food warmer for medical facility | Type | Electric warmer | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Medical facility equipment
병상/침대류 | 전동테이블 | M3-2 | 영일엠
영상진단장비 | Smoke Suction | DS-2000E | 대신엔터프라이즈
환자모니터링장비 | 자동혈압계 | BP868F | AMP |  | Korea | CE, FDA, KCC |  |  | Automatic blood pressure measurement device | Type | Upper arm/Wrist | Range | 60-260 mmHg | [6 empty] | Medical monitoring device
기타의료기기 | Cervical Biopsy Punch | 23cm | 장우양행
치료장비 | Infrared Lamp |  | 해동메디칼
영상진단장비 | Suction Unit | JS-30 | 진솔의료기 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Medical suction pump for patient care | Type | Portable/Wall | Power | AC/Battery | [6 empty] | Medical suction equipment
검사/측정장비 | 당화혈색소 | Clover A1c / HbA1C | 그린바이오텍
기타의료기기 | 세탁물운반카 |  | 지엠텍
영상진단장비 | ICT | 케이블 | 굿플
기타의료기기 | 전침 | STN-111 | 스트라텍 |  | Korea | KCC |  |  | Acupuncture needle for treatment | Material | Stainless steel | Size | 0.12-0.35mm | [6 empty] | Medical acupuncture equipment
기타의료기기 | Wheel Chair | 거상병원형 | 메디라인 |  | Korea | CE, FDA, ISO |  |  | Multi-parameter patient monitor for vital signs | Display | 10.4 inch touchscreen | Parameters | ECG, SpO2, BP, Temp | Applications | ICU, OR, general wards |  |  |  |  | Hospital monitoring device
기타의료기기 | Parallel Bars | W600 | 아성
영상진단장비 | Dressing Forceps | 14cm | 파사우
기타의료기기 | Placenta Forcep |  | 파사우
병상/침대류 | 전동테이블 | 사이즈변경 | 네오텍
기타의료기기 | Resistive Pinch Exerciser
멸균/소독장비 | Steam Sterilizer |  | 홍익 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Plasma or steam sterilization equipment | Type | Plasma/Steam | Temperature | 37-134°C | [6 empty] | Medical sterilization equipment
영상진단장비 | X-Ray Apron | 0.5mm/pb | 성광메디텍 |  | Korea/USA | CE, FDA, ISO |  |  | X-ray imaging and protection equipment | Type | Portable/Fixed | [8 empty] | Medical imaging equipment
병상/침대류 | Patient Stool | AS-302 | 엠코니
기타의료기기 | O2 Tank | 20kg | 신영특수
수술실/병원가구 | Mobile Utility Cart | Y101B | 열린세상 |  | Korea/USA | CE |  |  | Mobile utility cart for medical supplies | Height | 40-50 inch | Material | Stainless steel | Wheels | Swivel casters |  |  |  |  | Hospital mobile cart
기타의료기기 | 사각베개 |  | 웰리스코리아
온열/냉각기기 | 온장고 | KRS-204 | 카리스 |  | Korea | KCC |  |  | Electric food warmer for medical facility | Type | Electric warmer | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Medical facility equipment
기타의료기기 | 약분쇄기 | 버튼형/JE-35[A]
수술장비 | 고주파수술기 | 고주파팁 | 아이티시
기타의료기기 | TDP | CQ-31,스텐드타입 | 대원
멸균/소독장비 | U-V Sterilizer | KRS-650T-40L | 카리스 |  | Korea/USA | CE, FDA |  |  | Plasma or steam sterilization equipment | Type | Plasma/Steam | Temperature | 37-134°C | [6 empty] | Medical sterilization equipment
환자모니터링장비 | Patient Monitor |  | 비스토스 |  | Korea | CE, FDA, ISO |  |  | Multi-parameter patient monitor for vital signs | Display | 10.4 inch touchscreen | Parameters | ECG, SpO2, BP, Temp | Applications | ICU, OR, general wards |  |  |  |  | Hospital monitoring device
환자모니터링장비 | Patient Monitor |  | 비스토스 |  | Korea | CE, FDA, ISO |  |  | Multi-parameter patient monitor for vital signs | Display | 10.4 inch touchscreen | Parameters | ECG, SpO2, BP, Temp | Applications | ICU, OR, general wards |  |  |  |  | Hospital monitoring device
수술실/병원가구 | IV Pole | 5발-바퀴유:손잡이 | 지엠텍
기타의료기기 | Biological Indicator Incubator | 배양기 | 대한랩테크
기타의료기기 | Biopsy Punch Forcep | 25cm | 가디언
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 | SASO | 영일엠 |  | Korea | KCC, CE |  |  | Muscle relaxation and stimulation device | Type | Electrical stimulation | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Physical therapy device
온열/냉각기기 | 온장고 | KRS-202D | 카리스 |  | Korea | KCC |  |  | Electric food warmer for medical facility | Type | Electric warmer | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Medical facility equipment
기타의료기기 | Glucometer Strip | 100s/box | 올메디쿠스
기타의료기기 | Dependent Bed | YB-A1001 | 영남베드 |  | Korea | CE |  |  | Medical patient bed for hospital use | Type | Manual/Electric | Material | Steel frame | Weight Capacity | 150-200 kg |  |  |  |  | Hospital bed equipment
병상/침대류 | 전동테이블 | Siderail | 엠케이베드
온열/냉각기기 | Hot-Pack Unit | GP-12PD | 굿플 |  | Korea | CE, KCC |  |  | Moist heat therapy unit for physical therapy | Temperature | 140-170°F | Capacity | 4-12 packs | Power | 110V/220V |  |  |  |  | Physical therapy heat device
기타의료기기 | 전침 | STN-330 | 스트라텍 |  | Korea | KCC |  |  | Acupuncture needle for treatment | Material | Stainless steel | Size | 0.12-0.35mm | [6 empty] | Medical acupuncture equipment
병상/침대류 | Examining Table | YB-E2001 | 영남베드 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
영상진단장비 | Portable Suction | JS-20 | 진솔릐료기 |  | Korea/USA | CE |  |  | Medical examination or treatment table | Type | Manual/Electric | [8 empty] | Medical table equipment
영상진단장비 | Dressing Car | 조립,대 | 지엠텍
기타의료기기 | 타임호출기 | GP-900M | 도도텍
기타의료기기 | 두타베드 |  | 카스피
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 | SR-2003 | 영인바이오텍 |  | Korea | KCC, CE |  |  | Muscle relaxation and stimulation device | Type | Electrical stimulation | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Physical therapy device
물리치료/재활장비 | 근이완자극기 | 01M3 | 영일엠 |  | Korea | KCC, CE |  |  | Muscle relaxation and stimulation device | Type | Electrical stimulation | Power | AC 110/220V | [6 empty] | Physical therapy device
병상/침대류 | Stretcher Car | KHS-131 | 영남베드 |  | Korea/USA | CE, ISO |  |  | Hospital stretcher cart for patient transport | Length | 180-190 cm | Width | 50-55 cm | Weight Capacity | 150-700 lbs |  |  |  |  | Hospital transport equipment
Note on A2: '카테고리 목록' 시트에서 확인 드롭다운 선택 가능
Note on B2: 예: X-Ray (DR System)
Note on C2: 예: Xvision HF 525R
Note on D2: 예: Gemss healthcare
Note on E2: 숫자만. 예: 15000000 미확정시 빈칸
Note on F2: 예: 대한민국 / 미국
Note on G2: 쉼표 구분 예: 식약처 허가, CE
Note on H2: 예: 2년
Note on I2: 예: 1년
Note on J2: 200자 이내 핵심 특징
Note on K2: 예: 관전압
Note on L2: 예: 40~150 kVp
Note on M2: 예: 관전류
Note on N2: 예: 100~500 mA
Note on U2: 예: 콘덴서 포함

## 카테고리 목록
카테고리 목록 — 장비 입력 시 아래 카테고리명을 정확히 복사해서 사용하세요
카테고리명 | 설명 (참고용)
영상진단장비 | X-Ray, C-Arm, 초음파, 골밀도, PACS 등
물리치료재활장비 | ICT, Microwave, 레이저, ESWT, 크라이오 등
기타의료기기 | 분류가 명확하지 않은 의료기기
수술장비 | 수술용 장비 및 관련 기구
재활치료장비 | 재활 전용 치료 장비
소독멸균장비 | 소독기, 멸균기, UV 살균기 등
진단검사장비 | 혈액검사, 심전도, 산소포화도 측정기 등
치과장비 | 치과 전용 장비 및 기구
한방장비 | 한방 치료 전용 장비
안과장비 | 안과 전용 장비
피부미용장비 | 피부과·성형외과 레이저, IPL 등
수술기구소모품 | 수술용 소모성 기구 및 재료
기타 | 위 분류에 해당하지 않는 기타 품목

## 작성 가이드
작성 가이드
항목 | 작성 방법
카테고리명 | 드롭다운에서 선택하거나 '카테고리 목록' 시트에서 정확히 복사. 없는 카테고리는 담당자에게 문의.
품목명 | 장비 종류명. 예: X-Ray (DR System) / 초음파진단기 / ICT 간섭파
모델명 | 제조사 공식 모델명. 예: Xvision HF 525R
제조사 | 회사 공식 명칭 그대로 입력. 예: GE Healthcare (GE 로 단축 금지)
가격(원) | 공급가 기준 원 단위 숫자만. 예: 15000000 미확정 또는 문의 필요한 경우 빈칸
원산지 | 예: 대한민국 / 미국 / 독일 / 이탈리아
인증 | 쉼표로 구분. 예: 식약처 허가, CE, FDA, ISO 13485
A/S 기간 | 예: 1년 / 2년 / 2년(부품 5년)
보증기간 | 예: 1년 / 설치 후 1년
제품소개 | 200자 이내 핵심 특징 요약
스펙 항목/값 | 스펙1항목: '관전압' 스펙1값: '40~150 kVp' 중요한 것부터 최대 5개
특이사항 | 예: 콘덴서 포함 / 미팅시 가격제안 / 단종 예정
주의사항 | 1. 노란색 샘플 행(4~6행)은 참고 후 삭제하고 7행부터 입력하세요. 2. 필수 항목(카테고리명, 품목명, 모델명)은 반드시 입력. 3. 같은 모델명이 이미 DB에 있으면 자동으로 건너뜁니다. 4. 완성된 파일을 전달해 주시면 일괄 등록해 드립니다.